Obecně závazná vyhláška obce Neveklovice č.1/2013

Požární řád obce

Obecní zastupitelstvo obce Neveklovice příslušné podle § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), se na svém zasedání dne …27.2.13… usneslo vydat na základě ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku požární řád obce (dále jen „vyhláška“):

### Článek 1

### Účel vyhlášky

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany (dále jen „PO“) v obci Neveklovice za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetku před možností zničení požárem a obsahuje:

- vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním PO v obci

- podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- způsob nepřetržitého zabezpečení PO v obci

- přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

- seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“ a další místa pro hlášení požárů tabulkou „Zde hlaste požár“ nebo symbolem telefonního čísla 150

- způsob vyhlášení požárního poplachu v obci.

#### Článek 2

#### Organizace požární ochrany

- Za PO obce odpovídá obecní úřad v čele se svým starostou.

- K zajištění PO a k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku PO obecní úřad:

- pověřuje místostarostu dohledem nad PO v obci,

- projednává stav PO obce v zastupitelstvu obce nejméně 1x ročně, po závažných požárech nebo jiných mimořádných událostech.

Článek 3

Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Osoba pověřená zabezpečováním PO v obci dle článku 2:

- zpracovává a vede dokumentaci PO obce a provádí 1 x ročně kontrolu a aktualizaci dokumentace PO obce

- kontroluje ohlašovnu požáru a místa odkud lze hlásit požár (označení, vybavení, použitelnost)

- kontroluje trvalou použitelnost stanovených zdrojů vody pro hašení požárů,

- kontroluje plnění ustanovení požárního řádu obce

- informuje o zjištěných závadách vedení obce

- provádí preventivní požární kontroly v objektech ve vlastnictví obce

- provádí hodnocení činnosti na úseku prevence PO obce

Článek 4

Zabezpečení ochrany při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

- Pro účely PO se dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, popřípadě činnostmi, u kterých hrozí nebezpečí vzniku požárů, rozumí:

- Období sklizně obilovin a pícnin, včetně jejich posklizňové úpravy a skladování.

- Provádění lesních prací spojených se spalováním zbytkové dřevní hmoty, při těžbě lesních porostů.

- Spalování hořlavých látek a materiálů na volném prostranství (sláma, seno, suchá tráva, listí, dřevo apod.).

- Období déletrvajícího sucha.

- Používání tepelných spotřebičů a manipulace s nimi.

- Skladování a používání hořlavých látek a kapalin.

- Povinnosti fyzických osob (občanů) při spalování hořlavých látek na volném prostranství:

- Je  z a k á z á n o  plošné vypalování porostů,

- spalování hořlavých látek provádět v dostatečné a bezpečné vzdálenosti od budov, hořlavých materiálů, porostů tak, aby nemohlo dojít k jejich přímému zapálení či následnému rozhoření,

- spalování provádět pod stálým dozorem a místo spalování nebo ohniště opustit až po bezpečném zajištění a uhašení ohně tak, aby nedošlo k jeho opětovnému rozhoření

- spalování neprovádět za větrného počasí,

- místo spalování zabezpečit dostatečnými hasebními prostředky, např. (hasicí přístroje, nádoby s vodou, lopaty apod.).

- V období déletrvajícího sucha se  z a k a z u j e

- zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat otevřený oheň v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, s výjimkou míst ve vyhrazeném tábořišti, a v blízkosti dozrávajícího obilí a jiných hořlavých látek a materiálů,

- rozdělávat oheň do 50 m od dozrávajícího obilí, stohů sena a slámy, ve vysoké suché trávě, v blízkosti stanů, obytných přívěsů, a v blízkosti mysliveckých zařízení

- používání zábavné pyrotechniky a jiných podobných výrobků a prostředků, které mohou způsobit požár,

- zakládat ohně, kouřit či jiným způsobem používat nebo manipulovat s otevřeným ohněm na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím nebo tam, kde se vyskytuje suchá tráva a porost,

- spalovat na volném prostranství hořlavé látky a materiály, jako jsou tuhé, kapalné a plynné látky, které přímo nebo po chemické nebo fyzikální změně v ovzduší nebo po spolupůsobení s jinou látkou nepříznivě ovlivňují ovzduší, a tím ohrožují a poškozují zdraví lidí nebo ostatních organismů, zhoršují jejich životní prostředí, nadměrně obtěžují nebo poškozují majetek.

- Případné místo pro rozdělávání ohně (spalování látek, tábořiště apod.) musí být izolováno od všech snadno zápalných látek a materiálů.

- Při používání tepelných spotřebičů a manipulaci s nimi dodržovat pokyny výrobce. Pokyny výrobce dodržovat rovněž při skladování  hořlavých kapalin a látek a při manipulaci s nimi.

Článek 5

Způsob trvalého zabezpečení PO v obci

Nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje – územního odboru v Mladé Boleslavi, stanice Mladá Boleslav, Laurinova 1370 a stanice Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 29 – tel. číslo 150

Článek 6

Přehled požárních zdrojů vody

Obec zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požáru a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.  (§ 29 odst. 1 písm. k)

Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požáru a další zdroje požární vody, které musí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah.

Jedná se především o umělé zdroje vody:

- Obec Neveklovice má veřejnou vodovodní síť osazenou podzemními hydranty:

Seznam hydrantů:

| obec | část obce | č.p. | technické označení | typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neveklovice |  | 32 | H2 | podzemní |
| Neveklovice | na návsi | 6 | H7 | podzemní |

Poznámka:

Vhledem k tomu, že vodovodní síť v obci byla navržena a zkolaudována jako pitná, nikoliv jako požární, jsou uvedené hydranty v obci v případě vzniku požáru určeny pro prvotní požární zásah. Při přímém odběru pro požární zásah nelze očekávat parametry vodovodu (tlak v potrubí, průtok) splňující požární normy.

- Požární nádrž na návsi obce před č.p.5 a č.p.6

Kontrolu funkčnosti a případnou aktualizaci hydrantů určených pro prvotní požární zásah provádí správce vodovodní sítě v obci firma Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 2x ročně.

Provozuschopnost požární nádrže na návsi obce pro požární zásah zajišťuje obec Neveklovice.

Článek 7

Ohlašovna požáru

- Ohlašovna požáru musí být označena tabulkou „Ohlašovna požáru“. Ohlašovna požáru přijímá hlášení o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události v obci. Zajišťuje vyhlášení požárního poplachu pro obyvatele obce a pro územní ohlašovnu požáru HZS Středočeského kraje – na tel. čísle 150. Dále postupuje Ohlašovna požáru dle „Řádu ohlašovny požáru“, který má k dispozici.

- V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:

- budova obecního úřadu – č.tel.: 326 786 090, označena tabulkou „Ohlašovna požáru“

- dále pak územní ohlašovna požáru – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Mladá Boleslav, stanice Mnichovo Hradiště, Hřbitovní 29, tel. 150

Důležitá telefonní čísla:

INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 112

HASIČI 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

POLICIE ČR 158

POHOTOVOST, PORUCHY:

Elektro 840 850 860

Voda tel.: 326 721 507, tel.: 326 376 130, tel.: 326 376 160, mob.: 603 245 533

- Pro ohlašovnu požárů je zpracován „Řád ohlašovny požáru“, který upravuje:

- způsob přijímání hlášení o vzniku požáru v obci

- oznámení požáru na územně příslušný odbor Hasičského záchranného sboru

- pravidla pro vyhlášení požárního poplachu v obci

Článek 8

Vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu se v obci provádí těmito způsoby:

- voláním „hoří“ nebo „požár“

- telefony na HZS tel.č. 150

Článek 9

Základní povinnosti právnických osob, podnikajících fyzických osob a ostatních fyzických osob na úseku PO

- Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob:

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby zajišťují, aby ve všech činnostech byly respektovány zásady PO stanovené obecně závaznými předpisy, zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., zákonem č. 350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a dalšími předpisy, které upravují povinnosti na úseku PO.

Opatření stanovená na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí jsou právnické osoby i podnikající fyzické osoby povinny dodržovat.

- Povinnosti fyzických osob:

Jsou stanoveny zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů o požární ochraně a jeho prováděcí vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.

Fyzické osoby jsou povinny počínat si tak, aby:

- nedocházelo ke vzniku požárů při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů tím, že:

- v jejich blízkosti nebudou uloženy snadno hořlavé látky včetně paliv

- nebudou ponechána bez dozoru

- bude popel ukládán na bezpečné místo

- v případě ukládání popela společně s komunálním odpadem zabezpečit nejprve jeho zchladnutí na teplotu okolního prostředí

- budou dodržovány bezpečné vzdálenosti určené výrobcem od stavebních konstrukcí, podlahových krytin a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot

- aby nedocházelo ke vzniku požáru při skladování hořlavých nebo požárně nebezpečných látek tím, že:

- budou k jejich skladování používány přenosné obaly k tomu účelu určené a úniky hořlavých kapalin odstraňovány bezpečným způsobem

- při používání spotřebiče na propan - butan budou umístěny provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby budou chráněny před povětrnostními a jinými vlivy, a nebudou ukládány v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících, na půdách, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, koupelnách a únikových cestách

- tuhá paliva budou skladována odděleně od jiných paliv

- bude dbáno zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení nebo skladování a používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár nebo jej dále rozšiřovat

- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru při manipulaci s otevřeným ohněm, zejména tím, že:

- v lese a do 50 m od jeho okraje nebude rozdělávat ohně

- v lese nebude kouřit, odhazovat hořící nebo doutnající předměty

- nezakládat ohniště na pařezech nebo v jejich bezprostřední blízkosti a dále v blízkosti větví stromů

- opustí ohniště teprve tehdy, bude-li vyhaslé a řádně prolité vodou

- pravidelně čistit a kontrolovat komíny, kouřovody, spotřebiče paliv ve vlastních objektech

- v  daných lhůtách, odstraňovat závady a nepoužívat je při zjištění závady bránící bezpečnému užívání

- plnit příkazy a dodržovat zákazy z hlediska PO na vyznačených místech

- udržovat pořádek ve sklepích, na půdách a dalších místech, kde může vzniknout požár a dojít ke ztížení podmínek požárního zásahu

- vytvořit ve vlastních a užívaných objektech podmínky pro rychlý zásah a zdolání požáru, neskladovat předměty tak, aby bránily v přístupu k rozvodným zařízením elektřiny, plynu a vody a záchranným pracím

- udržovat volná schodiště, chodby a únikové cesty a východy

- obstarávat a udržovat v provozuschopném stavu dle předpisů PO hasicí zařízení a další věcné prostředky PO a udržovat k nim volný přístup

- vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, aby nezpůsobily požár, dále nad dětmi a zamezit jim přístup k zápalkám a hořlavým látkám

- umožnit státnímu požárnímu dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny požáru a bezúplatně poskytnout vzorky nebo výrobky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny požáru

- oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá

Článek 10

Ustanovení společná a přechodná

- Každý je povinen počínat si tak, aby nezadal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetek. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe, a nebo jiné osoby blízké, a nebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a poskytnout potřebnou věcnou pomoc.

- Porušení této vyhlášky je přestupkem, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů (§ 76 a § 78 zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) nebo trestný čin.

- Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, může jí obec dle § 46 odst. 2 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů uložit pokutu až do výše 30.000 Kč.

- Poruší-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, může jí obec podle ustanovení § 58 odst. 4 zákona o obcích, uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou nejsou dotčeny povinnosti právnických a fyzických osob při předcházení požárům a při jejich zdolávání, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, zejména zákona o požární ochraně.

Účinnosti nabývá dne 15.3.2013

..…………………………			    ……………………………..

Petr Hladík					Bc. Lenka Škodová

starosta obce					místostarosta obce

Vyvěšeno dne:28.2.13					Sejmuto dne: 14.3.13

Vyvěšeno i na el. desce